"Пожар с гибелью и травмой в селе Сорочиха  "

05.07.2021 в 11 ч. 37 мин. Произошел пожар  в квартире №2 в двух квартирном жилом доме по адресу: Новосибирская область, Карасукский район, с. Сорочиха, ул.Кузнечная. В результате пожара  в квартире №1 огнем уничтожена крыша на площади 48 кв.м  квартира №2  уничтожена огнем  по всей площади 48 кв.м общая площадь 96 кв.м. Погиб мужчина 1954г.р Женщина1958г.р.  получила термические  ожог пламенем рук, лица, спины и стоп. Причиной пожара короткое замыкание электропроводки

Уважаемые граждане Карасукского района  МКУ «Управление ГО и ЧС Карасукского района» информирует:  Причиной возникновения короткого замыкания является нарушение изоляции в электропроводах и кабелях, вызываемое перенапряжениями, старением изоляции и механическими повреждениями. Опасность короткого замыкания заключается в увеличении в сотни тысяч ампер силы тока, что приводит к выделению в самый незначительный промежуток времени большого количества тепла в проводниках, а это вызывает резкое повышение температуры и воспламенение изоляции. Во избежание этого категорически запрещается соединять провода в виде скрутки, потому что надежность соединения и плотность контактов проводников быстро ослабевают, со временем уменьшается площадь их контакта, возможно искрение, образование электрической дуги и короткое замыкание. Также надо знать, что при проведении скрытой электропроводки, например, за подвесными потолками, в зависимости от степени горючести материала потолка, требуется выполнение особых условий: кабель должен быть не распространяющим горение или помещаться в стальные трубы с определенной толщиной стенки, которая не прожжется в результате короткого замыкания.

Также надо помнить, что электропредохранитель – это маленький, но верный страж вашего благополучия, но только не мешайте ему работать: не заменяйте его на более мощный, не ставьте самодельный или «жучок». Это касается, как предохранителей к электрооборудованию, так и ко всей электрической проводке вашего дома. если предохранитель часто отключается, значит, надо принять его сигнал, вызвать специалиста, проверить, где возможны неполадки в соединениях проводов, в оборудовании, не дожидаясь рокового замыкания в сети.

# При обнаружении пожара, незамедлительно вызывайте пожарно-спасательную  службу по телефону 101 или 112 (набор осуществляется с мобильного и со стационарного телефонов).